## amoniak
Symbol | Nazwa emitora | Stężenia amoniaku µg/m3
1 okres
ES-1 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 37.1
ES-2 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 37.1
ES-3 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 37.1
ES-4 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 37.1
ES-5 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 37.1
ES-6 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 37.1
ES-7 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 37.1
ES-8 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 37.1
ES-9 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 37.1
ES-10 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 37.1
E-1 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-2 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-3 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-4 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-5 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-6 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-7 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-8 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-9 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-10 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-11 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-12 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-13 | Komin wentylacyjny | 44.9
E-14 | Komin wentylacyjny | 44.9
| Razem | 999.6
| D1 = 400 µg/m3. Maksymalna suma Smm= | 999.6 | > 0,1*D1

## siarkowodór
Symbol | Nazwa emitora | Stężenia siarkowodoru µg/m3
1 okres
ES-1 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 0.48
ES-2 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 0.48
ES-3 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 0.48
ES-4 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 0.48
ES-5 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 0.48
ES-6 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 0.48
ES-7 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 0.48
ES-8 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 0.48
ES-9 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 0.48
ES-10 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 0.48
E-1 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-2 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-3 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-4 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-5 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-6 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-7 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-8 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-9 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-10 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-11 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-12 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-13 | Komin wentylacyjny | 0.961
E-14 | Komin wentylacyjny | 0.961
| Razem | 18.254
| D1 = 20 µg/m3. Maksymalna suma Smm= | 18.254 | > 0,1*D1

## pył PM-10
Symbol | Nazwa emitora | Stężenia pyłu PM-10 µg/m3
1 okres
ES-1 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 1.273
ES-2 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 1.273
ES-3 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 1.273
ES-4 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 1.273
ES-5 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 1.273
ES-6 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 1.273
ES-7 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 1.273
ES-8 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 1.273
ES-9 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 1.273
ES-10 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 1.273
E-1 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-2 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-3 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-4 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-5 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-6 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-7 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-8 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-9 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-10 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-11 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-12 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-13 | Komin wentylacyjny | 2.595
E-14 | Komin wentylacyjny | 2.595
| Razem | 49.06
| D1 = 280 µg/m3. Maksymalna suma Smm= | 49.06 | > 0,1*D1

## Kryterium opadu pyłu
Symbol | Nazwa | h, m | 0,0667*h^3,15 | Erok, Mg | Eśrednia, mg/s
ES-1 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 6.1 | 19.86 | 0.0168 | 0.53
ES-2 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 6.1 | 19.86 | 0.0168 | 0.53
ES-3 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 6.1 | 19.86 | 0.0168 | 0.53
ES-4 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 6.1 | 19.86 | 0.0168 | 0.53
ES-5 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 6.1 | 19.86 | 0.0168 | 0.53
ES-6 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 6.1 | 19.86 | 0.0168 | 0.53
ES-7 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 6.1 | 19.86 | 0.0168 | 0.53
ES-8 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 6.1 | 19.86 | 0.0168 | 0.53
ES-9 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 6.1 | 19.86 | 0.0168 | 0.53
ES-10 | Komin wentylacyjny - emisja skumulowana | 6.1 | 19.86 | 0.0168 | 0.53
E-1 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-2 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-3 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-4 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-5 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-6 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-7 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-8 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-9 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-10 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-11 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-12 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-13 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
E-14 | Komin wentylacyjny | 6.1 | 19.86 | 0.0342 | 1.08
| Razem |  | 476.64 | 0.6468 | 20.42
Suma emisji średniorocznej pyłu = 20,5 > 19,86 [mg/s]
Łączna emisja roczna = 0,6469 < 10 000 [Mg]